## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 4 | 最少 |  | 12 | 6.2 | 7.97 | 72.7 |  |  | 37.4 |  |  | 329 | 7 |  |  | 12 |  |  |  | 11 | 3.7 | 10.8 |  | 1.7e-05 | 3.5e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 4 | 最大 |  | 17 | 19 | 9.03 | 76.1 |  |  | 41 |  |  | 344 | 7.9 |  |  | 14 |  |  |  | 16 | 3.8 | 14.8 |  | 3.5e-05 | 0.000162
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 4 | 平均 |  | 14.6 | 11 | 8.58 | 74.4 |  |  | 38.8 |  |  | 334 | 7.4 |  |  | 13 |  |  |  | 13 | 3.7 | 12.9 |  | 2.6e-05 | 7.8e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 5 | 最少 |  | 16.1 | 8.8 | 8.35 | 73.5 |  |  | 37.7 |  |  | 324 | 7.9 |  |  | 12 |  |  |  | 19 | 3.7 | 11.7 |  | 5e-06 | 4.4e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 5 | 最大 |  | 22.2 | 24 | 9.32 | 77.4 |  |  | 41.7 |  |  | 344 | 10.6 |  |  | 15 |  |  |  | 31 | 4.7 | 17.8 |  | 2.3e-05 | 0.00011
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 5 | 平均 |  | 19.5 | 16 | 8.82 | 75.2 |  |  | 39.3 |  |  | 336 | 9 |  |  | 13 |  |  |  | 23 | 4.1 | 14.6 |  | 1.5e-05 | 7.2e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 6 | 最少 |  | 20.7 | 10 | 8.18 | 74.1 |  |  | 39.3 |  |  | 328 | 8.8 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 4.1 | 13.4 |  | <0.000001 | 4e-06
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 6 | 最大 |  | 24.6 | 34 | 9.4 | 79.9 |  |  | 46.3 |  |  | 353 | 11.2 |  |  | 15 |  |  |  | 30 | 4.2 | 19.5 |  | 7e-06 | 4.2e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 6 | 平均 |  | 23 | 17 | 8.83 | 77.4 |  |  | 42.3 |  |  | 340 | 9.7 |  |  | 15 |  |  |  | 22 | 4.1 | 16.2 |  | 3e-06 | 1.6e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 7 | 最少 |  | 24.5 | 12 | 8.03 | 77.7 |  |  | 40.9 |  |  | 331 | 10.6 |  |  | 14 |  |  |  | 22 | 4.1 | 15.1 |  | <0.000001 | 8e-06
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 7 | 最大 |  | 29.3 | 26 | 9.15 | 84 |  |  | 48.4 |  |  | 368 | 13 |  |  | 16 |  |  |  | 32 | 5 | 20.1 |  | 6e-06 | 3e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 7 | 平均 |  | 26.6 | 20 | 8.68 | 81.2 |  |  | 44.6 |  |  | 350 | 11.8 |  |  | 15 |  |  |  | 26 | 4.8 | 17.9 |  | 3e-06 | 1.9e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 8 | 最少 |  | 27 | 10 | 7.91 | 81.8 |  |  | 44.2 |  |  | 347 | 9.4 |  |  | 14 |  |  |  | 19 | 4.5 | 14.9 |  | 2e-06 | 5e-06
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 8 | 最大 |  | 31 | 30 | 9.16 | 87.8 |  |  | 53.6 |  |  | 386 | 10.8 |  |  | 18 |  |  |  | 20 | 5.2 | 20.2 |  | 6e-06 | 1.6e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 8 | 平均 |  | 28.9 | 16 | 8.48 | 84.8 |  |  | 47.2 |  |  | 365 | 10 |  |  | 16 |  |  |  | 19 | 4.8 | 17.4 |  | 4e-06 | 9e-06
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 9 | 最少 |  | 22.2 | 10 | 8.1 | 84.6 |  |  | 47.7 |  |  | 370 | 10.3 |  |  | 15 |  |  |  | 19 | 4.8 | 16.1 |  | 2e-06 | <0.000001
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 9 | 最大 |  | 29.5 | 27 | 8.79 | 88.9 |  |  | 58.5 |  |  | 413 | 12.2 |  |  | 18 |  |  |  | 33 | 5 | 21.9 |  | 3e-06 | 5e-06
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 9 | 平均 |  | 26.6 | 18 | 8.54 | 86.3 |  |  | 52.6 |  |  | 388 | 11.3 |  |  | 16 |  |  |  | 25 | 4.9 | 19 |  | 3e-06 | 2e-06
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 10 | 最少 |  | 18.1 | 12 | 7.89 | 67.3 |  |  | 35.6 |  |  | 295 | 8.6 |  |  | 14 |  |  |  | 19 | 3.9 | 14 |  | 2e-06 | <0.000001
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 10 | 最大 |  | 23.4 | 53 | 8.45 | 86.7 |  |  | 52.8 |  |  | 389 | 11.4 |  |  | 17 |  |  |  | 26 | 4.7 | 30.6 |  | 4e-06 | 2e-06
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 10 | 平均 |  | 20.9 | 17 | 8.11 | 78 |  |  | 44.5 |  |  | 344 | 10 |  |  | 16 |  |  |  | 23 | 4.4 | 17 |  | 3e-06 | 1e-06
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 11 | 最少 |  | 12.1 | 9.4 | 7.86 | 59.4 |  |  | 30.7 |  |  | 274 | 7.9 |  |  | 14 |  |  |  | 16 | 3.6 | 12.7 |  | 2e-06 | <0.000001
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 11 | 最大 |  | 18.4 | 21 | 8.84 | 66.8 |  |  | 35.4 |  |  | 292 | 8.4 |  |  | 16 |  |  |  | 18 | 4.2 | 15.7 |  | 6e-06 | 1e-06
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 11 | 平均 |  | 15 | 13 | 8.26 | 63.7 |  |  | 33.6 |  |  | 286 | 8.1 |  |  | 15 |  |  |  | 17 | 3.8 | 14.2 |  | 4e-06 | <0.000001
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 12 | 最少 |  | 6.5 | 8.6 | 8.48 | 60 |  |  | 30.6 |  |  | 276 | 7.2 |  |  | 12 |  |  |  | 10 | 3.7 | 11.5 |  | 1e-05 | <0.000001
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 12 | 最大 |  | 12 | 13 | 9.07 | 63.6 |  |  | 35.2 |  |  | 296 | 8.5 |  |  | 15 |  |  |  | 16 | 3.9 | 15 |  | 2.5e-05 | 4e-06
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 12 | 平均 |  | 9.6 | 10 | 8.87 | 62 |  |  | 32.8 |  |  | 285 | 7.8 |  |  | 14 |  |  |  | 12 | 3.8 | 13.2 |  | 1.6e-05 | 2e-06
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 1 | 最少 |  | 5.1 | 6.5 | 8.22 | 60.5 |  |  | 30.7 |  |  | 285 | 7.1 |  |  | 10 |  |  |  | 6 | 3.6 | 9.8 |  | 2.6e-05 | 1.1e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 1 | 最大 |  | 7 | 10 | 8.74 | 64.6 |  |  | 36.5 |  |  | 312 | 7.6 |  |  | 14 |  |  |  | 8 | 3.9 | 13.3 |  | 5.4e-05 | 2.9e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 1 | 平均 |  | 6.1 | 8.4 | 8.52 | 62.3 |  |  | 33.6 |  |  | 296 | 7.4 |  |  | 13 |  |  |  | 8 | 3.8 | 11.4 |  | 3.6e-05 | 2e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 2 | 最少 |  | 5 | 5.6 | 7.98 | 60.5 |  |  | 31.6 |  |  | 290 | 6.3 |  |  | 10 |  |  |  | 6 | 3.1 | 10 |  | 5.4e-05 | 6e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 2 | 最大 |  | 8.2 | 60 | 8.45 | 67.1 |  |  | 43.3 |  |  | 340 | 8 |  |  | 13 |  |  |  | 20 | 3.5 | 14.1 |  | 8.8e-05 | 7.3e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 2 | 平均 |  | 6.4 | 10 | 8.18 | 63 |  |  | 34.6 |  |  | 303 | 7 |  |  | 11 |  |  |  | 11 | 3.3 | 11.3 |  | 6.6e-05 | 6.5e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 3 | 最少 |  | 7.5 | 5.2 | 8.06 | 60.9 |  |  | 30 |  |  | 287 | 6.3 |  |  | 10 |  |  |  | 9 | 3.1 | 9.9 |  | 7.2e-05 | 8.9e-05
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 3 | 最大 |  | 13.4 | 12 | 8.49 | 63.7 |  |  | 34.9 |  |  | 301 | 7.3 |  |  | 12 |  |  |  | 10 | 3.4 | 13.1 |  | 0.000132 | 0.000836
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 3 | 平均 |  | 9.9 | 8.5 | 8.27 | 62.4 |  |  | 32.4 |  |  | 291 | 6.9 |  |  | 11 |  |  |  | 9 | 3.2 | 11.7 |  | 9.9e-05 | 0.000448
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(１期) | 武井取水所(北浦 左岸) | 鹿嶋市大字武井字松原１２６番１地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 年間平均値 |  |  | 17.3 | 14 | 8.51 | 72.6 |  |  | 39.7 |  |  | 327 | 8.9 |  |  | 14 |  |  |  | 18 | 4.1 | 14.7 |  | 2.2e-05 | 5.8e-05