## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 3936 | 5.3 | 3 | 6.96 | 6.6 | [19 empty] | 注．取水箇所の標高：EL値
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 8931 | 7.8 | 95.1 | 7.25 | 13.2
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 7465 | 6.7 | 19.1 | 7.04 | 9
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 845 | 7.5 | 5.2 | 6.98 | 7.1
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 8938 | 14.8 | 11.9 | 7.44 | 14.1
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 7223 | 10.8 | 8.5 | 7.19 | 10.1
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 7867 | 15.3 | 3.4 | 7.15 | 14.3
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 10867 | 21.7 | 7.7 | 7.58 | 25
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 9339 | 18.6 | 5.1 | 7.35 | 18.9
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 7704 | 15.6 | 6.3 | 6.93 | 6.8
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 10106 | 21.2 | 110.1 | 7.44 | 27.4
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 9242 | 17.7 | 25.3 | 7.12 | 14
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 5957 | 17.9 | 4.1 | 6.85 | 13.6
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 9655 | 23.3 | 597.6 | 7.57 | 24.9
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 8530 | 21.3 | 44.8 | 7.28 | 20.3
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 6491 | 17.3 | 6.4 | 6.88 | 12.3
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 10334 | 21.1 | 317.9 | 7.4 | 24.2
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 8882 | 19 | 36.9 | 7.23 | 18.2
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 6496 | 12.4 | 3.3 | 7.14 | 13.9
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 9733 | 18.3 | 47.1 | 7.63 | 26.5
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 7980 | 15.2 | 14.7 | 7.36 | 19.3
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 6578 | 6.7 | 2 | 7.17 | 9
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 8809 | 12.2 | 11.4 | 7.51 | 20.8
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 7976 | 9.2 | 4.4 | 7.36 | 15.8
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 6496 | 3.1 | 1.8 | 7.19 | 10.7
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 9299 | 7.1 | 6.7 | 7.53 | 19.4
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 7992 | 5 | 3.3 | 7.35 | 15.3
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 5915 | 1.7 | 2 | 7.42 | 18.7
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 9861 | 4 | 5.4 | 7.8 | 27.5
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 8440 | 2.5 | 2.6 | 7.62 | 22.2
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 7204 | 1.4 | 2.2 | 7.32 | 15.6
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 9999 | 4.2 | 8.4 | 7.54 | 26.4
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 8780 | 2.5 | 3 | 7.43 | 20.1
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 7379 | 1.9 | 2.4 | 7.11 | 9.7
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 11106 | 5.8 | 35.3 | 7.41 | 20.9
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 9148 | 3.7 | 6.8 | 7.3 | 16.5
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第二北上中部工業用水道事業 | 北上川 | 北上市相去町地内 | 46.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 8416 | 11 | 14.5 | 7.3 | 16.6