## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最少 | 11407 | 11.8 | 0.2 | 7.2 | 30.3 | 36.6 | 62 | 6.7 | <0.03 | <0.02 | [14 empty] | 注．配水箇所の標高：WL値
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最大 | 23217 | 14.5 | 0.6 | 7.4 | 32.4 | 36.6 | 70 | 7.5 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 平均 | 19022 | 13.2 | 0.4 | 7.3 | 31.4 | 36.6 | 66 | 7.1 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最少 | 12047 | 14.1 | 0.2 | 7.1 | 30 | 38.3 | 62 | 3.8 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最大 | 23539 | 18.9 | 0.6 | 7.5 | 31.4 | 39.8 | 63 | 6.1 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 平均 | 19216 | 16.8 | 0.4 | 7.2 | 30.7 | 39 | 62 | 5 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最少 | 11884 | 18.5 | 0.2 | 7.2 | 32 | 41 | 63 | 4.3 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最大 | 24068 | 22 | 0.5 | 7.4 | 33.6 | 42.8 | 78 | 4.5 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 平均 | 19627 | 20.4 | 0.3 | 7.3 | 32.8 | 41.9 | 70 | 4.4 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最少 | 10964 | 20.7 | 0.2 | 7.1 | 30 | 41.8 | 72 | 4.8 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最大 | 24067 | 25.9 | 1 | 7.3 | 32.3 | 43.3 | 89 | 5 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 平均 | 20123 | 23.7 | 0.4 | 7.2 | 31.2 | 42.6 | 80 | 4.9 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最少 | 10506 | 25 | 0.1 | 7.2 | 33.1 | 45.1 | 80 | 4.9 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最大 | 24811 | 27.9 | 0.3 | 7.4 | 39 | 48.2 | 87 | 5.9 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 平均 | 19207 | 26.4 | 0.2 | 7.3 | 36 | 46.6 | 84 | 5.4 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最少 | 9573 | 21.5 | 0.1 | 7 | 28.1 | 40 | 66 | 6 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最大 | 23155 | 26.7 | 0.5 | 7.4 | 39.9 | 47.8 | 108 | 8 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 平均 | 16740 | 24.2 | 0.3 | 7.2 | 34 | 43.9 | 87 | 7 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最少 | 10523 | 17.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2 | 42.2 | 72 | 6.6 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最大 | 24622 | 22.7 | 1.3 | 7.7 | 39.4 | 46.9 | 92 | 7.4 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 平均 | 16306 | 20.5 | 0.5 | 7.4 | 35.8 | 44.6 | 82 | 7 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最少 | 7261 | 11.2 | 0.3 | 7.1 | 30.8 | 38.4 | 73 | 3.8 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最大 | 19306 | 17.2 | 1 | 7.5 | 35.4 | 42.4 | 85 | 7.2 | 0.04 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 平均 | 13606 | 14.4 | 0.5 | 7.3 | 33.1 | 40.4 | 79 | 5.5 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最少 | 5709 | 7.9 | 0.2 | 7.1 | 35.3 | 43.4 | 81 | 7.1 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最大 | 17676 | 11 | 0.5 | 7.8 | 36.4 | 45 | 91 | 7.3 | 0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 平均 | 13226 | 9.6 | 0.3 | 7.5 | 35.8 | 44.2 | 86 | 7.2 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最少 | 5747 | 6.5 | 0.2 | 7.2 | 37.9 | 46.4 | 77 | 8.1 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最大 | 19421 | 8.8 | 0.8 | 7.9 | 38.6 | 46.8 | 79 | 8.7 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 平均 | 14125 | 8 | 0.4 | 7.5 | 38.2 | 46.6 | 78 | 8.4 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最少 | 8142 | 6.3 | 0.2 | 6.9 | 33.1 | 44.9 | 69 | 9.5 | <0.03 | 0.05
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最大 | 19792 | 8.1 | 0.6 | 7.5 | 34.3 | 46 | 82 | 10.3 | <0.03 | 0.08
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 平均 | 15305 | 7.1 | 0.4 | 7.3 | 33.7 | 45.4 | 76 | 9.9 | <0.03 | 0.06
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最少 | 7388 | 7.5 | 0.2 | 7 | 22.2 | 33.6 | 64 | 10.4 | <0.03 | 0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最大 | 19230 | 11.8 | 1.2 | 7.3 | 25.5 | 39.8 | 67 | 10.7 | 0.03 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 平均 | 14782 | 9.3 | 0.5 | 7.2 | 23.8 | 36.7 | 66 | 10.6 | <0.03 | 0.02
| 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 中遠工業用水道事業 | 寺谷浄水場 | 静岡県磐田市寺谷 | 87 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 年間平均値 |  | 16781 | 16.1 | 0.4 | 7.3 | 33 | 42.4 | 76 | 6.9 | <0.03 | <0.02