## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） |  |  | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | [6 empty] | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[10 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[17 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[20 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最少 | 4670 |  | 2.0899 | 7.2634 | [20 empty] | 注．ｹｲ素の数値はｲｵﾝ状ｼﾘｶとしての値。 | 注．協会で指定した項目以外の項目に係る
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最大 | 8421 |  | 87.7827 | 7.3404 | [20 empty] | 取水箇所の標高：392.0(EL）：HW～352.0(EL)：LW | 測定データが提供されているが、各事業体からの資料が集ま
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 平均 | 7479.2333 |  | 4.3646 | 7.3043 | [21 empty] | からの資料が集まった時点で利用を検討する。
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最少 | 6152 |  | 0.9 | 7.14 | [21 empty] | (溶解性鉄、硫酸ｲｵﾝ)
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最大 | 8757 |  | 104.1 | 7.3008
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 平均 | 7732.871 |  | 2.3613 | 7.2407
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最少 | 7116 |  | 0.9 | 7.15
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最大 | 8857 |  | 1.9 | 7.27
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 平均 | 8103.6667 |  | 1.2967 | 7.2263
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最少 | 6961 |  | 0.9 | 7.19
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最大 | 9316 |  | 2.9 | 7.33
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 平均 | 8039.5806 | 19 | 1.6677 | 7.2648 | 10.6 | 13.6 | 56 | 5.7 | 0.08
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最少 | 6741 |  | 1.4 | 6.94
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最大 | 8926 |  | 5.3 | 7.29
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 平均 | 7711.0645 | 20.2 | 2.2258 | 7.1894 | 12 | 12.5 | 66 | 4.4 | 0.08
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最少 | 5682 |  | 2.1 | 6.93 | [13 empty] | 12.1
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最大 | 8205 |  | 84.3 | 7.29
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 平均 | 7013.5333 | 11.2 | 12.6733 | 7.117 | 10 | 14.6 | 74 | 6 | 0.23 | <0.05
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最少 | 6207 |  | 5.5 | 7.18
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最大 | 7910 |  | 91.1 | 7.4
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 平均 | 7131.4516 |  | 32.7839 | 7.261
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最少 | 6214 |  | 14.1 | 7.23
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最大 | 7755 |  | 33.9 | 7.39
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 平均 | 7113.4643 |  | 21.8036 | 7.2689
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最少 | 4020 |  | 3.1 | 7.1
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最大 | 8265 |  | 18 | 7.43
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 平均 | 7235.8966 |  | 8.7097 | 7.3877
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最少 | 3938 |  | 1.8 | 7.4
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最大 | 8820 |  | 3.3 | 7.42
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 平均 | 7363.2258 |  | 2.3774 | 7.4097
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最少 | 7228 |  | 1.4 | 7.35
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最大 | 8637 |  | 3.7 | 7.4
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 平均 | 8087.3929 |  | 1.8786 | 7.3707
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最少 | 6817 |  | 1.4 | 7.32
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最大 | 8528 |  | 2.8 | 7.4
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 平均 | 7879.7097 |  | 2.0387 | 7.3758
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 水窪ダム | 山形県米沢市大字三沢字土坂地内 | 352 | ～ | 392 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 年間平均値 |  | 7574.2575 |  | 7.8484 | 7.2847 | 10.8667 | 13.5667 | 65.3333 | 5.3667 | 0.13 | <0.05 | [7 empty] | 12.1