## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 4 | 最少 | [24 empty] | 注．数値は、平均値ではなく月１回の測定値。
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 4 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 4 | 平均 |  | 7.6 | 1.6 | 7.7 | 54 |  |  |  | 0.04 | 0.015 | 151 | 1.7 |  | 10.6 | 3.8 | 0.94 | 0.008 | 13 | 2 | 0.9 |  |  | 2e-06 | 0
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 5 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 5 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 5 | 平均
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 6 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 6 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 6 | 平均 |  | 11 | 2 | 7.4 | 56 |  |  |  | 0.06 | 0.039 | 153 | 1.5 |  | 6.3 | 4 | 0.9 | 0.009 | 15 | 2 | 1 |  |  | 2e-06 | 0
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 7 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 7 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 7 | 平均 |  | 18.4 | 18 | 7.2 | 42 |  |  |  | 0.88 | 0.046 | 124 | 2.5 |  | 5.7 | 27 | 1.09 | 0.031 | 20 | 10 | 1.6 |  |  | 0 | 0
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 8 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 8 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 8 | 平均
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 9 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 9 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 9 | 平均
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 10 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 10 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 10 | 平均 |  | 19.9 | 24 | 7.2 | 40 |  |  |  | 0.84 | 0.13 | 119 | 1.8 |  | 5.2 | 25 | 1.22 | 0.041 | 18 | 11 | 1.4 |  |  | 0 | 0
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 11 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 11 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 11 | 平均 |  | 14.2 | 15 | 7.5 | 44 |  |  |  | 0.51 | 0.045 | 126 | 2.7 |  | 8.7 | 12 | 1.16 | 0.03 | 15 | 10 | 1.8
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 12 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 12 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 12 | 平均
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 1 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 1 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 1 | 平均
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 2 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 2 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 2 | 平均 |  | 8.2 | 1.2 | 7.9 | 48 |  |  |  | 0.07 | 0.012 | 135 | 2.1 |  | 11.1 | 4.2 | 0.95 | 0.009 | 17 | 1 | 1.2
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 3 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 3 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 3 | 平均
| 九州 | 福岡県 | 宮若市 | 北九州市工業用水道事業 | 力丸貯水池 | 宮若市下 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 年間平均値 |  |  | 13.2167 | 10.3 | 7.4833 | 47.3333 |  |  |  | 0.4 | 0.047833 | 134.6667 | 2.05 |  | 7.9333 | 12.6667 | 1.0433 | 0.021333 | 16.3333 | 6 | 1.3167 |  |  | 1e-06 | 0