## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 177613.1667 |  | 5.25 | 7.7 | 49 | 46 | 130 | 4.2 | 0.21
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 190910 |  | 4.95 | 7.7
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 186482.4333 |  | 3.5 | 7.1
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 198328.4194 |  | 4.8 | 7.3 | 45 | 46 | 120 | 4.1 | 0.29
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 203024.5161 |  | 3.75 | 7.4
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 199681.9667 |  | 3.35 | 7.65
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 192354.3548 |  | 4.45 | 7.45 | 49 | 46 | 130 | 4.3 | 0.22
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 191303.2 |  | 3.1 | 7.75
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 186132.871 |  | 2.9 | 7.8
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 182750.3548 |  | 3.15 | 7.75 | 53 | 51 | 140 | 5 | 0.16
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 193015.7143 |  | 5.75 | 7.4
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 176272.1613 |  | 5.65 | 7.7
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大津留浄水場 | 大分県大分市大字大津留 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 189822.4299 |  | 4.2167 | 7.5583 | 49 | 47.25 | 130 | 4.4 | 0.22